Приложение к регламенту

оказания услуг №21.

ТИПОВОЙ ПАСПОРТ УСЛУГИ (СТАНДАРТ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.

Круг заявителей: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги: бесплатно.

Условия оказания услуги: наличие технологического подключения к сетям АО «Крымэнерго»

Общий срок оказания услуги: 30 календарных дней

Состав, последовательность и сроки оказания услуги:

| № п/п | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием заявки (запроса) | Условие - наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, места установки существующих приборов учета, предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов (однолинейная схема, проект), контактные данные (включая номер телефона). | По почте письмом с описью вложения; лично или через уполномоченного представителя в ЦОП | Момент обращения |
| 2 | Согласова- ние | Условие: при наличии полного пакета документов. Содержание: Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | По почте, либо получение Заявителем/уполномоченным представителем в ЦОП | 30 календарных дней с момента получения заявки |

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефонного центра обслуживания клиентов

Адрес сайта АО «Крымэнерго»