## 01.01.2020
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 220 кВ, 330 кВ по состоянию на 01.04.2020
Наименование подстанции | S (ном.), МВА |  |  |  | Допустимая загрузка ПС, МВт | Резерв присоединенной мощности, МВт | Заключение по фактическому резерву
| Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
ПС 220 Бахчисарай | 63 |  |  |  | 63 | 0 | Закрыто
ПС 330 Островская | 125 | 125 |  |  | 122 | 62
ПС 330 Западно-Крымская | 125 |  |  |  | 122 | 57
ПС 220 Феодосийская | 60 | 125 |  |  | 59 | 0 | Закрыто
ПС 220 Донузлав | 125 |  |  |  | 122 | 36
ПС 220 Насосная - 3 | 25 | 20 |  |  | 20 | 4
тоже ПС 110 кВ
ПС 110 Артек | 10 | 10 |  |  | 11.2 | 0 | Закрыто
ПС 110 Дарсан | 16 | 16 |  |  | 17.9 | 0 | Закрыто
ПС 110 Масандра | 10 | 16 |  |  | 11.2 | 0 | Закрыто
ПС 110 Саки | 25 | 25 |  |  | 27.9 | 0 | Закрыто
ПС 110 Судак | 10 | 16 |  |  | 17.9 | 0 | Закрыто

## 01.04.2020
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 220 кВ, 330 кВ по состоянию на 01.04.2020
Наименование подстанции | S (ном.), МВА |  |  |  | Допустимая загрузка ПС, МВт | Резерв присоединенной мощности, МВт | Заключение по фактическому резерву
| Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
ПС 220 Бахчисарай | 63 |  |  |  | 63 | 0 | Закрыто
ПС 330 Островская | 125 | 125 |  |  | 122 | 62
ПС 330 Западно-Крымская | 125 |  |  |  | 122 | 57
ПС 220 Феодосийская | 60 | 125 |  |  | 59 | 0 | Закрыто
ПС 220 Донузлав | 125 |  |  |  | 122 | 36
ПС 220 Насосная - 3 | 25 | 20 |  |  | 20 | 4
тоже ПС 110 кВ
ПС 110 Артек | 10 | 10 |  |  | 11.2 | 0 | Закрыто
ПС 110 Дарсан | 16 | 16 |  |  | 17.9 | 0 | Закрыто
ПС 110 Масандра | 10 | 16 |  |  | 11.2 | 0 | Закрыто
ПС 110 Саки | 25 | 25 |  |  | 27.9 | 0 | Закрыто
ПС 110 Судак | 10 | 16 |  |  | 17.9 | 0 | Закрыто