## 1
19 с) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
Информация указанная в п. 19 с Стандартов раскрывается по фомам Приложение № 7 Приказа Минэнерго РФ от 15.04.2014 № 186 "О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций". | Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
1 Общая информация о сетевой организации
1 | Количество потребителей услуг АО "Крымэнерго" (шт.) |  |  |  | Количество на 01.01.2020г | Количество на 01.01.2021г
1.1 | по уровням напряжения:
|  |  |  | ВН | 29 | 125
|  |  |  | СН1 | 1 | 5
|  |  |  | СН2 | 6 | 49
|  |  |  | НН | 264 | 828
1.2 | по категориям надежности:
|  |  |  | I | 0 | 2
|  |  |  | II | 7 | 30
|  |  |  | III | 293 | 975
1.3 | по типу потребителей:
|  | физические лица: |  |  | 263 | 806
|  | юридические лица: |  |  | 37 | 201
2 | Количество точек поставки:
|  |  |  | всего: | 1187 | 1434
|  | оборудованных приборами учета: |  |  | 772 | 1219
3 | Информация об объектах электросетевого хозяйства:
длина ВЛ (км.)
|  |  |  | ВН | 16.671 | 326.33
|  |  |  | СН1 | 0.727 | 0.727
НН
длина КЛ (км.)
|  |  |  | СН1 | 0.727 | 0.727
НН
Количество подстанций, из них, шт
|  |  |  | ВН | 11 | 28
4 | Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства:% |  |  |  | 88.56 | 88.56

## 2.1
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
2 Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | — | — | —
1.1 | ВН (110 кВ ивыше) | — | — | —
1.2 | СН1 (35-60 кВ) | — | — | —
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | — | — | —
1.4 | НН (до 1 кВ) | — | — | —
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | — | — | —
2.1 | ВН (110 кВ ивыше) | — | — | —
2.2 | СН1 (35-60 кВ) | — | — | —
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | — | — | —
2.4 | НН (до 1 кВ) | — | — | —
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, план) | — | — | —
3.1 | ВН (110 кВ ивыше) | — | — | —
3.2 | СН1 (35-60 кВ) | — | — | —
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | — | — | —
3.4 | НН (до 1 кВ) | — | — | —
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) | — | — | —
4.1 | ВН (110 кВ ивыше) | — | — | —
4.2 | СН1 (35-60 кВ) | — | — | —
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | — | — | —
4.4 | НН (до 1 кВ) | — | — | —
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | — | — | —
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | — | — | —

## 2.2
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
2.2 Рейтинг структурных единиц АО "Крымэнерго" по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ПSAIDI |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ПSAIFI |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации) ПSAIDI, план |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных спроведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации) ПSAIFI, план |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче ЭЭ (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества ЭЭ по вине сетевой организациии к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых в отчетном периоде |  |  | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20
1 | АО "Крымэнерго" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Прекращения передачи электрической энергии на объектах АО «Крымэнерго» за отчетный период не было
|  | 2.3 | Мероприятия в целях повышения качества оказания услуг по передаче ЭЭ за отчетный период не разрабатывались.
|  | 2.4 | Замечаний по качеству оказания услуг по передаче ЭЭ за отчетный период нет.

## 3
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
3 Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 ГПП МММЗ- 2х80МВА (центр питания) - 104 МВА (суммарная мощность энергопринимающих устройств присоединенных к центру питания) ПС-37; ПС-61: - 2х63 МВА (центр питания) - 89 МВА (суммарная мощность энергопринимающих устройств присоединенных к центру питания). Свободная трансформаторная мощность -23,2 МВА на ПС-37; ПС-61. 3.2 Мероприятия в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению не разрабатывались. 3.3 В настоящее время внедряются мероприятия по переносу комплекса оборудования с калибровочной площадки на метизную площадку для сокращения издержек за счет концентрации производства.
3.4 Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "Крымэнерго"
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче ЭЭ в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | Объекты по производству ЭЭ
|  | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  | 5
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлениитехнологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 4
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 | по вине сетевой организации
3.2 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 10
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 4
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и решениями суда, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.1 | по вине сетевой организации
7.2 | по вине заявителя
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней
Примечание: За отчетный период , договора об осуществлении технологического присоединения не заключались, по всем заявителям произошла смена собственника.
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям организации: Тариф об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ММК-МЕТИЗ" на 2019 год утвержден Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Постановлением от 27.12.2018 №89/5 и размещен на сайте ОАО "ММК-МЕТИЗ" (Покупателям/Регулируемые виды деятельности/Электроэнергия/Стандарты раскрытия информации сетевыми организациями за 2019 год , пункт 19.а.

## 4
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
4 Качество обслуживания
4.1
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя % | 2019 | 2020 | динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Примечание: 1 В настоящее время все Потребители электрической энергии, технологически присоединенные к электрическим сетям АО "Крымэнерго", заключают прямые договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с ГУП РК "Крымэнерго" которое является Гарантирующим поставщиком.

## 4.2
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От 06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АО "Крымэнерго" | классический | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 | 24-75-39 | 09.00-18.00 | прием заявлений | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.3
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения; Номер телефона центра обработки телефонных вызовов. | 59-11-59
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
4.4 За отчетный период наибольшее число обращений зарегистрировано по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Все заявки зарегистрированы исходя из возможности перераспределения собственной максимальной мощности АО "Крымэнерго". Заявок содержащих жалобы нет.
4.5 Дополнительных услуг потребителям электрической энергии не оказывалось.
4.6 Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения не разрабатывались, в виду отсутствия таковых.
4.7 В виду отсутствия жалоб от потребителей электрической энергии опросов о качестве обслуживания не проводилось.
4.8 Мероприятия в целях повышения качества обслуживания потребителей не разрабатывались.

## 4.9
Приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 (ред. От06.04.2015) "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
4.9 Информация по обращениям потребителей
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращение потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполнены мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | КЭ/102 | 2021-01-22 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | ответ ГД89 от 22.01.2021
2 | КЭ/109 | 2021-01-22 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | ГД137 от 27.02.2021
3
4
5
6